四平市第一人民医院微波治疗仪采购项目询价公告

1. **项目概况**

四平市第一人民医院中医骨伤科微波治疗仪询价采购项目，请潜在供应商于2021年8月2日12：00之前提交响应文件。

1. **项目基本情况与供应商参与询价须知**
2. 项目编号：spdyyy-xj20210727
3. 项目名称：四平市第一人民医院微波治疗仪询价采购项目
4. 采购方式：院内询价
5. 公示期限：自发布公告起5日内（2021年7月29日至2021年8月2日）
6. 合同履行期限：成交供应商按中标通知书规定时间与采购人签订合同，并于签订合同后10个工作日内供货及完成安装调试。
7. 本项目不接受联合体投标
8. 供应商应仔细阅读询价采购公告文件的所有内容，按照要求进行投标文件准备；参选单位递交的文件密封袋上标明单位名称、询价项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章；在规定时问内递交院内比选文件至指定地点，询价文件数量为1份
9. **项目技术需求**

微波治疗仪 1台 国产

1.微波频率：2450±30MHz

2.输出功率： 0-100W连续可调

3.辐射器电压驻波比：≤2.5

4.微波泄露：≤1mW/cm2

5.定时范围： 0-30分钟（理疗）、0-99秒（治疗）

6.输入功率：≤400VA

7.工作方式：脉冲波、三角波、正弦波、连续波

8.显示操作方式：触摸屏

9.显示屏界面，仪器信息内容全面，可随时查看。

10.微电脑智能输出控制，输出功率稳定。具有微波输出功率校准功能，使输出功率量值更精确。

11.提供脉冲波、三角波、正弦波、连续波四种理疗模式，具有针灸、推拿、按摩、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节，三角波、正弦波的周期可调。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。

12.控制面板，轻触即可响应，人机工程学设计，避免操作疲劳。内置产品使用信息及故障排除说明，可随时查询。

13.高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。

14.辐射器配置：

马鞍形辐射器 1只 方形辐射器 1只

圆形辐射器 2只 治疗探头 9只

**四、商务需求**

|  |
| --- |
| **安装和调试** |
| 收到医院主机设备安装通知后，7日内全新设备与安装人员进场安装调试，工期1日。 |
| **培训** |
| 根据新设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障、达到合格使用该设备之要求。 |
| **验收** |
| 依据国家行业标准进行验收。产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。 |
| 验收需提供详细的操作和维护手册（包括：设备使用手册、随机操作规程卡、日常维护保养规程卡、维修手册、设备电路图、设备结构图、设备故障代码表等），合格证及其它设备所用备品配件；且设备免费开放密码、设备免费软件升级、免费开放接口。 |
| **质保期** |
| 设备终验收单签署之日起开始计算，在正常操作情况下，投标人必须对合同设备整机及器械的正常使用给予至少1年或以上的质量保质期，终身维修； |
| 全年设备无故障运行率应达 98％以上，低于 98%—90%之间保修期限按 1：3 延长；低于 89％－80％之间保修期限按 1：5 延长； |
| **售后服务承诺和保修条款** |
| 保修期内提供每年不少于1次的定期上门维护保养； |
| 卖方接到用户报修后须立即电话响应处理，电话指导不能解决的原厂专业工程师须24小时内到现场，24小时内排除故障；在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 |
| 质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费,终身免费升级软件版本； |
| 卖方提供易损配件与耗材价格清单，卖方须以最优惠价格满足买方对该设备耗材的需求，并遵循先维修设备使之正常工作，后付各种款项的原则； |
| **报价要求** |
| 报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、招标代理费、税金等全部费用； |
| **付款方式** |
| 签订合同后三日内买方向卖方支付合同价30%的预付款，设备到货、安装、调试、验收完成后三十日内付合同款的 65%，留余款 5%为质保金（十二个月后无质量问题后十日内无息支付）； |

**五、申请人资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录。

**六、提交文件内容**

1、 报价单加盖鲜章

2、 法人授权文件

 3、 供应商是生产厂家的：营业执照、提供医疗器械生产许可证、中华人民共和国医疗器械产品注册证（包括医疗器械产品注册登记表），提供上述证件复印件并加盖公司鲜章。

 4、 供应商是经销商的：除提供生产厂家资质外，还需提供厂家授权文件、医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件并加盖公司鲜章；

 5、投标廉洁承诺书（见公告附件）

1. **开启**

时间：2021年8月2日13：:30（北京时间）

地点：四平市第一人民医院机关楼二楼会议室

 四平市第一人民医院

 2021.7.29